- 九、设计内容及要求

- 1、设计内容

设计方案、初步设计方案、施工图、设计概算书。包括室内装饰装修、给排水、强电、弱电(完全满足采购人对后期信息化弱电系统建设的规划要求）。设计深度100%满足施工。

2、项目装修装饰设计基本要求

2.1供应商应按国家技术规范、标准、规程及采购人提出的设计要求，进行装修装饰设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

2.2供应商采用的主要技术标准是：国家现行规范，技术标准及现行行业管理规范。

2.3供应商应按进度要求向采购人交付设计资料、文件。

2.4本项目建筑物在满足建设项目相关建设标准的前提下，结合德阳市罗江区人民医院使用的实际情况，在设计理念上可适度超前。室内装饰装修设计遵循“整体设计、同步实施、整体装修”的原则，以功能优先、经济耐用、安全健康、施工可行为导向，且方案须适应当地施工能力。

2.5供应商自行组织相关技术人员现场勘查、空间测绘、结构解析、设计定位，结合本项目相关要求提供空间装修装饰设计及效果图设计、施工图设计。

注：现场勘查时供应商自行承担现场发生的一切安全问题。

3、施工图设计（包含但不限于以下几点）：

3.1装饰图纸说明部分：图纸目录、设计说明(含项目概况、图纸文件组成、设计参考依据、图例说明、重要说明等)；

3.2装饰材料表：材料实样样板、门图表、部品清单(五金、洁具、工程灯具、材料等)--作为附表(电子档/白图打印)；

3.3装饰平面系统部分：原始平面图、砌墙尺寸图、平面布置图、饰面尺寸图、地坪布置图、原始顶面图、顶面布置图、顶面尺寸图、灯具尺寸图、灯具控制图、立面索引图；

3.4装饰立面系统部分：各区域立面图；

3.5装饰图纸放大平面部分(重点空间)：平面定位图、地坪材料/放样图、天花综合图、立面索引图；

3.6节点大样部分：天花节点详图、地面节点详图、墙面节点详图(含放大墙身剖面)、线条表、门表图、固定家具详图；

3.7软装清单；

3.8二次机电图纸部分：室内设计范围内水、电、暖、氧气设备等专业的系统图、平面图、设备材料表的施工蓝图；

3.9主要材质材料板；

注：以上施工图蓝图6份，1份电子文档，设计成果达到施工图深度，并得到采购人及相关行政主管部门的认可。

- 十、商务要求：

1、施工时间：合同签订后15日历天；

2、施工地点：德阳市罗江区人民医院内。

3、付款方式：按采购人要求交付施工图后15个工作日内通过银行转账支付合同金额的60%；项目竣工验收合格后15个工作日内，支付合同金额20%；项目审计合格后15个工作日内，支付竣工结算审定金额结果为计算依据支付剩余款项。

4、验收要求及质量标准：按国家现行施工验收规范、地方政府验收标准、设计图纸要求实施，工程质量达到国家现行施工质量验收合格标准、并应满足设计工艺要求；材料符合设计及验收规范要求；施工符合安全文明施工要求。

5、售后服务：施工图设计完成后，项目存在漏项、缺项设计均由供应商自行补充完善。

6、收费标准：本项目最终结算金额以施工竣工结算审定金额的工程费为计算依据，按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知-计价格[2002]10号收费文件的计算标准下浮50%最为最高限价，设计投标报价的最终报价同比例下浮得出最终结算金额。